Olkusz, dnia 10 lipca 2023 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty na**

**Wykonanie oraz montaż mebli i luster w pracowni wizażu**

**oraz zapleczu sali 206**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1.      Przedmiotem zamówienia jest:

1) Zakup i montaż luster

2) Zakup i montaż gniazdek nablatowych

3) Wykonanie dwóch mobilnych stanowisk fryzjerskich wraz z oświetleniem

4) Zakup i montaż blatu fryzjerskiego w sali 206

5) Zakup i montaż blatów na ławki szkolne (w tej samej kolorystyce co blat fryzjerski)

6) Wykonanie biurka nauczycielskiego z zamykanymi szufladami/półkami

7) Zakup i montaż kinkietów ściennych (6szt.)

8) Wykonanie zabudowy w zapleczu Sali 206 składającej się z szaf, regałów, półek, blatu roboczego oraz stolika.

**Z uwagi na brak opracowanej dokumentacji projektowej uzasadnionym jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej przed złożeniem oferty, w celu dokonania pomiarów, ułatwiających oszacowanie wartości zamówienia.**

2.     Przedmiot umowy należy zrealizować przy użyciu fabrycznie nowych materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach dopuszczonych do obrotu, posiadających wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

3.      Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają szkic projektowy Zamawiającego, załączony do niniejszego zapytania. Szkic ma charakter poglądowy, a Wykonawca jest zobowiązany wykonać własne pomiary.

4.      Prace remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, należy również pomieszczenia i ciągi komunikacyjne utrzymywać w czystości i w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco usuwać wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady i nieczystości

5.      Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane muszą posiadać wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom. Wszelkie prace należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

6.      Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat ich zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

7.      Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru. Do protokołu odbioru należy dołączyć wszelkie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

**II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Należy dokonać realizacji zamówienia (dostawy wraz z montażem) do dnia 31.08.2023 roku.

**III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1.      Oferta musi być czytelna.

2.      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

**IV. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) .

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00 w formie papierowej w budynku Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1 lub w formie elektronicznej po przesłaniu na adres: zs4olkusz@poczta.fm

**VI. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ  DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:**

Marida Zoń, tel. 502770343