V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov organizácie:	Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany

Sídlo organizácie:	J. A. Komenského  161/6, 972 43  Zemianske Kostoľany

Zastúpená:	Mgr. Oliver Smida

Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi:   Mgr. Oliver Smida

Telefón:	046/ 5466162, 0911 414 247

Fax:	046/ 5466067

Email:	zszemkos@gmail.com

Internetová adresa:	www.zszk.edupage.sk

IČO:	36126829

DIČ.	2021624506

Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza

Číslo účtu:	9018769003/5600

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d).

- Predmet zákazky:  Rekonštrukcia triedy pracovného vyučovania v ZŠ

- Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je celková stavebná rekonštrukcia priestorov bývalej strojovne vzduchotechniky na triedu pracovného vyučovania v Základnej škole, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany.

Popis prác:

Miestnosť o rozmere (d x š x v) 6,85 m x 5,8 m x 2,9 m:

3.1    Demontáže :

-  demontáž  svietidiel, vypínačov, el. rozvádzača a el. rozvodov, demontáž rozvodov UK.

3.2    Búracie práce:

- odstránenie nerovností betónovej podlahy, odstránenie všetkých náterov a malieb, odstránenie poškodených omietok,  vybúranie zárubne.

3.3    Elektroinštalačné práce :

-  spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie na rozšírenie elektoinštalácie  – na osadenie  8  ks  stropných žiarivkových svietidiel (s elektronickým predradníkom),  8 ks zásuvkových vývodov, 1 ks 3 fáz. zásuvka 16 A, 1 ks elektrický ohrievač vody 10 l a montáž podružného el. rozvádzača,

- zapojenie svietidiel bude umožňovať variabilné zapínanie jednotlivých svietidiel,

- spracovanie revíznych správ rozšírenia elektroinštalácie,

- dodávka a montáž nových dielov elektroinštalácie v počte 8 ks zásuviek,  2 ks vypínačov, 1 ks 3-fáz. zásuvky a 1 ks. el. rozvádzača,

- el. rozvody a el. prístroje nachádzajúce sa v učebni budú v pod omietkovom vyhotovení.

3.4    Betonárske práce:

- podšalovanie a zabetónovanie otvorov na podlahe, zhotovenie hladeného betónového poteru (38m2)

3.5   Kúrenárske práce:

- prekládka pôvodných funkčných potrubí rozvodov UK na obvod miestnosti popri podlahe,

- zhotovenie vývodov na 2 ks radiátorov pod okná z rozvodu učebne výtvarnej výchovy,

- dodávka a montáž 2 ks panelových radiátorov 1000 x 600 mm s termostatickými ventilmi.

3.6   Sanita:

- zhotovenie ½“ vývodu studenej vody pre nástenný prietokový ohrievač vody 10 l odbočkou z priľahlej miestnosti,

- zhotovenie odpadového potrubia priemeru 50 mm pre umývadlo odbočkou z priľahlej miestnosti,

- dodávka a montáž el. prietokového ohrievača vody 10 l (napr. EO944P),  dodávka a montáž umývadla a sifónu.

3.7   Murárske práce :

-  domurovanie otvorov po bývalých otvoroch rozvodov vzduchotechniky,

- osadenie plechovej zárubne a dvier šírky 90 cm, jej dodávka a samotné osadenie vrátane úpravy vonkajšej steny okolo zárubne (1,5 m2),

- murárska oprava nerovnosti stien a stropov po búracích a elektroinštalačných prácach, hĺbková penetrácia podkladu a následné osieťkovanie stien (76,4 m2) a stropov (52,2 m2)  sklotextilnou sieťkou a stavebným lepidlom,

- dodávka a montáž keramického obkladu steny okolo umývadla v šírke 2 m a do výšky 1,5 m (3 m2) ,

- dodávka a montáž keramickej dlažby pod umývadlom o rozmere 2 m x 1 m (2 m2),

- konečná  úprava stien a stropu - po penetrácii osieťkovaného podkladu nanesenie vnútornej omietky stien a stropov jemnou vnútornou omietkou a jej zahladenie  +  omaľovanie  bielou interiérovou farbou  (129 m2),

- úprava stien do výšky 1,5 m (sokel) -   vytvorenie umývateľného  sokla stien náterom olejovou (prípadne inou umývateľnou) farbou   (38,5 m2),

- úprava stien nad 1,5 m - po bielej penetrácii osieťkovaného podkladu nanesenie minerálnej bielej tenko vrstvovej  umývateľnej omietky so zatieranou štruktúrou so zrnitosťou 1,5 mm   +  omaľovanie  stien bielou umývateľnou fasádnou farbou   (50 m2),

- položenie keramického obkladu na 4 parapety (1m2).

3.8  Náter kovových konštrukcií – zárubňa,  potrubia ÚK.

3.9  Náter betónového poteru pochôdznou bezprašnou farbou (38m2).

3.10  Montáž  dielov elektroinštalácie  –   el. rozvádzač, stropné svietidlá,  vypínače, zásuvky.

3.11 Dodávka 1ks dvier 90 cm  – dopasovanie do zárubne,  dodávka a montáž nových zámkov, štítkov a kľučiek.

3.12  Farebný dekor obkladu, dlažieb a farbu náterov a malieb určí objednávateľ po predložení ponukového katalógu zhotoviteľa.

3.13  Likvidácia odpadov, ktoré vzniknú následkom predmetnej činnosti, musí byť prevedená    v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení, na stavebný odpad poskytne obstarávateľ  VO kontajner.

Materiál potrebný na vykonanie diela dodáva v celom rozsahu zhotoviteľ a ručí, že práce budú vykonané v zmysle príslušných stavebných noriem  a v súlade s právnymi predpismi o BOZP, PO, a.p.

Upozornenie:

Z dôvodu, že Vami navrhovaná cena bude pevne zmluvne stanovená a k objektu neexistuje projektová dokumentácia predmetnej rekonštrukcie, požadujeme od záujemcov osobnú obhliadku priestorov učebne a jeho fyzické premeranie.  Zároveň upozorňujeme, že rozhodujúce je vykonanie diela tak, aby bolo funkčné a dokončené v zmysle stavebných noriem!

- Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

- Miesto dodania predmetu zákazky:

Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany -  suterén

- Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  neumožňuje sa

- Variantné riešenie:  neumožňuje sa

- Termín realizácie rekonštrukčných prác: od 29.10.2015 do 30.11.2015

- Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie dňa: 16.10.2015   do 12,00 hod.

Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadnej uzatvorenej obálky označenej údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,

- označenie obálky heslom : 	„ NEOTVÁRAŤ –  Rekonštrukcia triedy pracovného vyučovania“

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Pri poštovom aj osobnom doručení na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

- Podmienky účasti :

- Doklad  o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (súvisiace s  predmetom zákazky)  - výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží doklad podľa bodu 10 a)  v origináli alebo úradne overenej kópii, ktorým preukáže aktuálnosť v danom čase.

- Obsah ponuky:

- Doklad podľa bodu 10 ods. a) tejto výzvy

- Cenová ponuka

- Obchodné podmienky a podmienky financovania:

- Cenovú ponuku vypracovať v € s DPH v súlade s bodom 3 tejto výzvy. Ceny sú vrátane materiálu, montáže, dopravy materiálu, režijných nákladov, mzdových nákladov a príp. ďalších - musia byť konečné a platné do lehoty realizácie a fakturácie diela. Posudzovaná bude celková  cena  predmetu zákazky .

- Po realizácii rekonštrukčných prác musí byť fakturácia uskutočnená do 14.12.2015.

- Dielo musí byť vyhotovené v súlade s príslušnými normami a predpismi platnými na predmetnú zákazku.

- Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na realizáciu predmetu zákazky. Platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po doručení  faktúry.

- Záruka a uplatňovanie reklamácií  - Záruku požadujeme na práce 60 mesiacov a na zabudovaný materiál podľa údaja výrobcu (min. 24 mesiacov). Reklamácie (závady diela) budú odstránené bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15 dní od uplatnenia reklamácie

13.  Vyhodnotenie ponúk :

Vyhodnotenie vykoná komisia stanovená verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov.

Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho na predloženie návrhu zmluvy.

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona nie je možné podať námietky.

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk :   najnižšia cena za celý predmet zákazky.

15.   Ďalšie informácie:

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neposkytne riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy, alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom  jazyku (doklady aj v českom jazyku).

16.   Dôvody zrušenia zadávania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,

- zmenili sa okolnosti za, ktorých bola výzva zverejnená.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 1.10.2015

Mgr. Oliver Smida

riaditeľ